ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 - FMS

Às nove horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de 2018, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto nº 3.824/2018, para abertura da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 14/2018 - FMS, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE - SC. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº4218851712210846280. Participaram do presente Pregão as seguintes empresas: - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP; - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI; - POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP; - ODONTOESTE LTDA EPP; - CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME; - DENTAL OESTE EIRELI EPP. Compareceram para acompanhar a sessão e se credenciaram para participar da etapa de lances os representantes das empresas abaixo relacionadas: - ROBERTO FERRARINI, da empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP; - LOVAINI LUCIA MOHR, da empresa: SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI; - ROGERIO POSSATTO, da empresa: POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP; - GELSON TADEU MOHR, da empresa: ODONTOESTE LTDA EPP; - NILTON SANTOS DUARTE, da empresa: CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME; - AURI LINDENMAYR, da empresa: DENTAL OESTE EIRELI EPP. As empresas declararam que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. A seguir passou-se a abertura dos envelopes com as propostas escritas e após passou-se para a etapa de lances. Conforme planilha em anexo. Os representantes das empresas SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP e DENTAL OESTE EIRELI EPP se retiraram do certame após a etapa de lances. A seguir passou- se para abertura do envelope contendo a documentação das empresas vencedoras, a empresa ODONTOESTE LTDA EPP apresentou certidão negativa de débitos federais vencida, no entanto conforme Lei 123/2006 a empresa possui beneficio para apresentação da mesma, para tanto foi consultado em sessão e emitido nova certidão, a qual foi constatada valida. Em consulta efetuada no CEIS constatou- se que as empresas não foram declaradas inidôneas ou possuem suspensão. Portanto as empresas vencedoras estão devidamente habilitadas. A seguir a Pregoeira oportunizou para manifestação de recurso, sendo que ninguém se manifestou. Findas as etapas do presente pregão, a Pregoeira declarou vencedora do pregão N.º 14/2018, as empresas abaixo listadas, com seus respectivos itens vencedores: PARTICIPANTE: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP Item; Especificação; Un.Med.; Qtde Cotada; Marca; Preço Unitário; Preço Total. 1; CUBA ULTRASSÔNICA PARA USO ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 5 CICLOS DE LIMPEZA COM OPÇÃO DE AQUECIMENTO. GABINETE PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS INJETADO. CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE: 2,1 LITROS. VOLTAGEM: 220 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE: 2,5 LITROS. DIMENSÕES EXTERNA MÍNIMAS DE (L X A X P): 28,5 X 18,5 X 22,5 CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CUBA DE INOX: 24,8 X 8 X 14,8 CM. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA MÍNIMA DE: 42 KHZ. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.; UN; 2,00; CRISTOFOLI; 611,80; 1.223,60. 4; KIT ACADÊMICO COMPORSTO POR TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR , CONTRA ÂNGULO , PEÇA RETA COM CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE: Micromotor - Possui acoplamento Borden, spray interno, rotação mínima entre 5 mil a 20 mil rpm e sistema universal Intramatic: permite giro livre de aproximadamente 360º. Baixo nível de ruído e vibração. Turbina encaixe Borden de 2 furos, refrigeração por spray triplo, capa curta, rolamento cerâmico, sistema de troca broca por botão de pressão, cab. arredondada, esterilizável em autoclave até 135°C. Mínimo de 280.000 rpm-Máximo 380.000 rpm. Contra Ângulo - Possui giro livre de aproximadamente 360º, spray externo e acoplamento Intramatic. O instrumento utiliza brocas PM de no mínimo 2,35mm e brocas de Alta Rotação de no mínimo 1,6mm (com utilização do mandril adaptador que acompanha o produto). Baixo nível de ruído e vibração. Spray único externo: Distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca. Peça Reta - Utiliza brocas PM de no mínimo 2,35mm e tem troca de brocas no anel. Tem acoplamento Intramatic, giro livre de aproximadamente 360º e spray externo. Spray único externo: Distribuição simétrica, evita superaquecimento na região de corte da broca. Baixo nível de ruído e vibração.; UN; 1,00; KAVO 3NS; 1.298,99; 1.298,99. Valor total da empresa: R$ 2.522,59 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos). PARTICIPANTE: ODONTOESTE LTDA EPP Item; Especificação; Un.Med.; Qtde Cotada; Marca; Preço Unitário; Preço Total. 5; CAVITADOR SÔNICO COM 3 PONTAS, A CANETA ALTA ROTAÇÃO PODE SER DIRETAMENTE ACOPLADA A MANGUEIRA, CORPO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO CROMADO, INSTRUMENTO AUTOLAVÁVEL A 135 ºC. MOVIMENTO ELÍPTICO DA PONTA, DISPOSITIVO QUE POSSUI PONTA QUE OSCILA (FREQUÊNCIA DE 3000-8000 HZ) DEVIDO À PASSAGEM DE AR COMPRIMIDO (PRESSÃO DE AR: 2,46KG/CM2 = 35 LBS PSI) EM SEU SISTEMA TRANSDUTOR, ENCAIXE AO EQUIPO ATRAVÉS DO MODELO DE CONEXÃO BORDEN. O CORPO DE DIÂMETRO COM MEDIDA MÍNIMA DE 16.5MM E SEU COMPRIMENTO TOTAL (SEM PONTA) É DE APROXIMADAMENTE 116MM.; UN; 1,00; DENTSCLER; 517,00; 517,00. Valor total da empresa: R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais). PARTICIPANTE: CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME Item; Especificação; Un.Med.; Qtde Cotada; Marca; Preço Unitário; Preço Total. 2; EQUIPO ODONTOLOGICO EQUIPADO. COMPOSTO POR/COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: Cadeira odontológica eletromecânica com sistema fuso, circuito elétrico com posições para o início e final de trabalho. fabricada em chapa metálica com corte à laser que ofereça equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço com capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos do assento e encosto acionados por motor elétrico, isento de óleo. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira para os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação; posição volta a zero; interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando; Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Encosto revestido em poliestieno de alto impacto. Encosto cabeça com movimentos longitudinal e bi-articulado. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Estofamento anatômico, construído com espuma de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC expandido totalmente sem costura ou emendas com capa protetora lavável para os pés. Voltagem de alimentação 220V - 60 Hz. Comando de pé com multifunções conectado á base da cadeira. Equipo odontológico acoplado à cadeira; braço articulado com formato redondo, mobilidade horizontal e vertical, com travamento pneumático que, com um simples toque, permite movimentar ou fixar o equipo na posição desejada. Suporte de pontas confeccionado em ABS. Terminal de pontas com uma seringa tríplice confeccionada em metal não-ferroso com bico curvo, removível e esterilizável em autoclave, Dois terminais tipo borden, sendo um para o alta rotação e outro para o baixa rotação; Puxadores bilaterais incorporados ao corpo do equipo Bandeja removível para colocação de material e instrumental de uso constante; fabricada em aço inox. Pedal único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão. Corpo confeccionado em poliestireno de alto impacto, que evita a oxidação Bacia removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, não permite aderência de resíduo, resistente aos produtos usados para desinfecção, em cor clara, contrasta com qualquer sujeira; com ralo separador de detritos, retêm resíduos sólidos Suporte dos sugadores fixado em braço, Duas mangueiras de sucção com suporte dos sugadores fixado em braço extensor, com giro de 180º; interruptor de acionamento elétrico com temporizador programável de água para a bacia. Sugador tipo Venturi com mangueira de 6,3 mm, acionado automaticamente ao ser retirado do suporte. Refletor odontológico, Composto de cabeçote com espelho especial multifacetado, que gera inúmeras fontes de luz através de suas facetas proporcionando um foco concentrado (monofocal) com Intensidade de luz programável na faixa de 6.000, 9.000, 15.000 e 22.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira, com Campo de iluminação emitido de forma retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 70cm do foco. MOCHO Dotado de Base sem aro, com cinco rodízios, sistema de elevação a gás, regulagem de altura com alavanca, estofamento em espuma injetada revestido com PVC sem costura;; UN; 1,00; DENTEMED; 10.500,00; 10.500,00. 3; FOTOPOLIMERIZADOR - Wireless ( sem fio). Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (mínimo: 1250 mW/cm2). Bateria removível. Com luva descartável. Possui giro aproximado de 220°. Display digital. Timer com (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total mínima de 120 minutos. Bivolt automático 90/240V. Sistema stand by. Desliga automaticamente após no mínimo 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: aproximadamente 19,5 cm. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão aproximadamente: 0,18 Kg. Peso Bruto aproximadamente: 0,95 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led. Bateria: 3,7 - 1400 mAh. Potência de luz mínima: 1250 mW/cm². Com no mínimo 3 Programações de uso, com as seguintes características mínimas: Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.; UN; 2,00; MICRODONT; 490,00; 980,00. 6; EQUIPAMENTO DE JATO DE BICARBONATO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA COMPOSTO DE PONTEIRA METÁLICA AUTOCLAVÁVEL, CORPO METÁLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO ACOPLADO; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO TRANSPARENTE; TERMINAL BORDEN. ACIONAMENTO BIVOLT.; UN; 2,00; DENTEMED; 290,00; 580,00. Valor total da empresa: R$ 12.060,00 ( doze mil e sessenta reais).

______________________________		__________________________

GIANE SMANIOTTO 			FERNANDA SIMONATTO

Pregoeiro                                  	                 		 Apoio

______________________________		 _______________________

MOACIR DANIEL			SILVANE LAZERI PIANA

Apoio		Apoio

________________________________

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

E HOSPITALARES LTDA EPP

________________________________

ODONTOESTE LTDA EPP

________________________________

CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E

DISTRIBUIDORA LTDA ME

_______________________________

FLAVIO SCHIAVO

DENTISTA